АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НИКОЛЬСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ЯРАНСКОГО  РАЙОНА  КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.12.2025                                                                                                       № 106

с. Никола

Об утверждении Программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании

Никольское сельское поселение Яранского района

Кировской области на 2026-2028 годы»

В соответствии с Федеральными законами от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе
публичной власти», в целях повышения энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, администрация Никольского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. 1. Утвердить Программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Никольском сельском поселении Яранского района Кировской области на 2026-2028 годы». Прилагается.

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Никольского сельского поселения, разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации Никольского сельского поселения

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования

Глава  администрации

Никольского сельского поселения 				П.А.Богданов

|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Никольского сельского поселения от 08.12.2025 № 106 |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Никольском сельском поселении Яранского района Кировской области  на 2026-2028 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Никольском сельском поселении Яранского района Кировской области на 2026-2028 годы» (далее-Программа)

| Полное наименование организации | Администрация муниципального образования Никольское сельское поселение Яранского района Кировской области |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | -Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и государственного образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 7 октября 2019 года № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды»; - Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2014 № 399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях» (раздел III. Расчет значений целевых показателей муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности); - Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.07.2020г № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а так же объема потребляемой ими воды.» |
| Полное наименование исполнителей и(или) соисполнителей | Администрация муниципального образования Никольское сельское поселение Яранского района Кировской области Соисполнители отсутствуют |
| Наименование разработчиков Программы | Администрация муниципального образования Никольское сельское поселение Яранского района Кировской области |
| Цели Программы | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов и воды |
| Задачи Программы | Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| Целевые показатели Программы | Удельный расход электрической энергии в расчёте на 1 кв. метр общей площади, (кВт×ч ÷ м2). Удельный расход тепловой энергии в расчёте на 1 кв. метр общей площади (Гкал ÷ м2). Удельный расход холодной воды в расчёте на 1 человека (м3 ÷ чел). Удельный расход горячей воды в расчёте на 1 человека (м3 ÷ чел). Удельный расход природного газа в расчёте на 1 человека (м3 ÷ чел). Количество заключённых энергосервисных договоров (контрактов) (шт.) |
| Сроки реализации Программы | Программа рассчитана на период с 2026 по 2028 годы |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации Программы | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, за период 2026-2028 гг. составит 622,5 тыс. руб. в том числе по годам: 2026- 207,5 тыс. руб. 2027 – 207,5 тыс. руб. 2028 – 207,5 тыс. руб. Объемы финансирования Программы за счет средств местного и областного бюджетов ежегодно будут уточняться исходя из возможностей бюджетов на соответствующий финансовый год. |
| Планируемые результаты реализации программы | Снижение объёма потребления энергоресурсов и воды в соответствии с целевыми показателями |

1.Термины и определения

Энергетический ресурс (энергоресурс) - носитель энергии, энергия которого используется (или может быть использована) при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии.

Энергопотребление (ресурсопотребление) - физическая величина, отражающая в натуральном или денежном выражении, а также в условных единицах, количество потребляемого хозяйственным субъектом (организацией) или объектом энергоресурса (ресурса) определенного качества.

Эффективное использование энергетических ресурсов (ресурсов) - достижение экономически оправданной эффективности использования ресурсов при существующем уровне развития техники и технологий, соблюдении требований к охране окружающей природной среды и сохранении качества результата от использования ресурсов при осуществлении хозяйственной или иной деятельности

Энергосбережение - реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг);

Показатели энергетической эффективности (энергоэффективности) - характеристики или параметры, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам на потребление энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, территориальному или государственному органу власти или Российской Федерации в целом.

Целевые показатели (ЦП) - показатели абсолютной или удельной величины потребления или потери энергетических ресурсов для продукции любого назначения, устанавливаемые для региональных и муниципальных программ энергосбережения, предусмотренные законодательством

Энергосервисный договор (контракт) - (ЭСК) договор (контракт), предметом которого является осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности  использования энергетических ресурсов заказчиком.

ЦУС - целевой уровень снижения потребления ресурсов.

2. Введение

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 
23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчётности о ходе их реализации».

Программа содержит взаимоувязанный по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленный на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в администрации Никольского сельского поселения.

- Краткая характеристика учреждения

Администрация Никольского сельского поселения Яранского муниципального района Кировской  области, расположено по адресу: 612231 Кировская область, Яранский район, село Никола, ул. Советская, дом 1а. ИНН 4339007398, КПП 433901001.

4. Описание структуры энергопотребления учреждения

Экономия энергоресурсов и их эффективное использование - одна из наиболее важных задач в условиях роста тарифов.

Способов энергосбережения на сегодняшний день существует достаточно много отчасти благодаря тому, что у данной проблемы есть две главные мотивации: экономия энергии и экономия финансовых ресурсов. Если доступ к энергии лимитирован - это дополнительный стимул к экономии , однако главной движущей силой при реализации мероприятий по энергосбережению является естественное желание снизить затраты при использовании топливно-энергетических ресурсов (ТЭР). Поэтому рассматривать проблематику энергосбережения наиболее целесообразно комплексно: энергосбережение - как одно из направлений сокращения издержек.

Одной из основных причин низкого уровня эффективности использования ТЭР является все еще существующее мнение о незначительности доли энергетических затрат в себестоимости услуг и представление о доступности и дешевизне энергоресурсов. Однако на сегодняшний день цена на энергоносители, а с ними и на тепловую энергию, постоянно возрастает. Серьезной помехой служат и устойчивые психологические стереотипы, выражающиеся в неверии в эффективность и целесообразность энергосбережения, особенно на рабочих местах.

Потенциал возможного энергосбережения может достигать 20-25 % годового потребления ТЭР. Поэтому одним из первостепенных условий общего снижения объемов энергопотребления является всемерное повышение эффективности использования ТЭР. Реализация этого условия должна основываться не столько на технических решениях, сколько на рационально построенных организационной и экономической политике организации.

Стоит также отметить, что многие энергосберегающие мероприятия могут быть осуществлены с весьма незначительными затратами. Это, в частности:

- обеспечение сотрудников учреждений информацией и материалами о новейших методах и средствах повышения эффективности использования ТЭР.

Для реализации подобных мероприятий значительных средств не требуется, а срок их окупаемости, как правило, не превышает 1 года.

Однако универсального перечня энергосберегающих мероприятий нет, если только речь идет о реальной эффективности реализуемой программы. Каждый проект должен разрабатываться с учетом особенностей конкретного предприятия. Необходим комплексный учет всех факторов, так или иначе способных повлиять на ход реализации мероприятий и их результаты. Программа энергосбережения должна учитывать возможные изменения величины энергопотребления производства, поэтому наиболее рационально осуществлять её реализацию совместно с проектами по техническому перевооружению, модернизации, реконструкции и другими инвестиционными проектами, прямо или косвенно оказывающими влияние на использование ТЭР. При этом экономическая эффективность такого подхода всегда выше, нежели при независимой реализации данных мероприятий.

Потребление энергетических ресурсов в 2024 году составило: электрическая энергия – 14364 кВт/ч,  водопотребление  - 4 куб.м

Структура энергопотребления организации представлена ниже:

Таблица 1

| № п/ п | Наименование энергетическог о ресурса | Единица измерени я | Предшествующие годы |  | 2024 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 |  |  |
| 1 | Электрическая энергия | кВт | 15649 | 12307 | 14364 | - |
| 2 | Тепловая энергия | Гкал | - | - | - | - |
| 3 | Холодная вода | куб. м | 4 | 4 | 4 | - |
| 4 | ГВС | куб. м | - | - | - | - |
| 5 | Водоотведение | куб. м | - | - | - | - |
| 6 | Природный газ | куб. м | - | - | - | - |
| 7 | Жидкое топливо, в том числе: |  | - | - | - | - |
|  | бензин | литр | - | - | - | - |
| 8 | Твердое топливо, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Каменный уголь | тонн | - | - | - | - |
|  | Прочие | т.у.т. | - | - | - | - |

Организация имеет на правах аренды следующее помещение:

Таблица 2

| Объект учреждения | Администрация Никольского сельского поселения |
| --- | --- |
| Год постройки | 1990 |
| Количество этажей | 1 |
| Количество входов | 1 |
| Общая площадь, м2 | 32,4 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 30,74 |
| Высота | 3,0 |
| по наружному обмеру, м |  |
| Материал | кирпич |
| стен |  |
| Материал перекрытий | ж/б плиты |
| Характеристика окон | Двойные створчатые, пластиковые |
| Крыша (материал) | Шифер |
| Тип отопительных приборов | Металлические секционные |
| Износ здания фактический/ | 23,3% |
| физический |  |
| Всего работников | 3 |

Общая площадь помещений учреждения составляет 32,4 кв. м., в том числе отапливаемая 30,74 кв. м.

Для освещения помещений учреждения используются 1 лампы накаливания, из которых 1 энергосберегающая и 10 светодиодных ламп

Для наружного освещения  помещения используется 1 лампа. Система наружного освещения оснащена датчиком движения.

Проблема сбора и утилизации ртутьсодержащих отходов стала наиболее актуальной со вступлением в силу требований № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Закон предусматривает постепенный вывод из оборота ламп накаливания. Как известно, наиболее распространенной заменой им стали светодиодные лампы

Таблица 3

| Освещение помещений здания |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здания | Коли честв о свето вых точе к, ед. | из них: |  |  |  | Автоматизи рованная система управления освещением , тип |
|  |  | с энергосберегающими лампами (светильниками) |  | с использование м датчиков движения, ед./кол-во датчиков, ед. | с использова нием ЭПРА*, ед. |  |
|  |  | Тип | Кол- во, ед. |  |  |  |
| Администрация Никольского сельского поселения | 12 | Лампы накаливания | 2 | 1 | 0 | - |
|  |  | Светодиодные | 10 | 0 | 0 | - |
| Наружное (уличное) освещение |  |  |  |  |  |  |
| Здания | Коли честв о свето вых точе к, ед. | из них: |  |  |  | Автоматизи рованная система управления освещением , тип |
|  |  | с энергосберегающими лампами (светильниками) |  | с использование м датчиков движения, ед./кол-во датчиков, ед. | с использова нием ЭПРА*, ед. |  |
|  |  | Тип | Кол- во, ед. |  |  |  |
| Администрация Никольского сельского поселения | 65 | Люминесцентные | - | 0 | 0 | - |
|  |  | Светодиодные | 65 | 0 | 0 | Реле времени |

* Электронный пускорегулирующий аппарат

Основные проблемы, которые могут привести к нерациональному использованию энергетических ресурсов, в учреждении являются:

- высокий износ основных фондов организации, в том числе зданий, строений, сооружений, инженерных коммуникаций;

- использование оборудования и материалов низкого класса энергетической эффективности;

- иные проблемы.

5.Анализ оснащенности приборами учета

Приборы учета установлены на всех видах использования энергоресурсов. Информация об установленных приборах учета представлена в таблицах ниже.

Характеристика средств учета электрической энергии

Таблица 4

| № п/п | Место установки счетчика | Параметры электросчетчика |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Зав. № | Класс точности | Дата установки | Дата поверки |
| 1 | Администрация Никольского сельского поселения | R5 145 М6 | 119597607 | 1 | 09.2018 | - |

6.Цели и задачи Программы

6.1 Цели Программы

Основными целями Программы являются:

- Повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов в Администрации Никольского сельского поселения за счет оптимизации их использования, проведения энергосберегающих мероприятий непосредственно на местах, внедрения энергосберегающих решений и технологий.

- Совокупное снижение затрат на оплату энергоресурсов, энерго- и теплообеспечения на основе применения современных технологий в сфере энергосбережения и, как следствие, уменьшение энергопотребления на квадратный метр общей площади.

- Повышение качества и надёжности теплоснабжения и освещения помещений организации, создание более комфортных условий для сотрудников. Уменьшение административной нагрузки на руководство, связанной с обеспечением энерго- и теплоснабжения.

- Повышение надежности функционирования и развития инженерных систем; снижение нагрузки на коммунальную инфраструктуру за счет экономии тепло- и электроэнергии организацией.

6.2. Задачи Программы

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить следующие задачи:

Проведение комплекса организационных мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости производств.

Для этого в предстоящий период необходимо:

- принятие программ или среднесрочных (на 2-3 года) планов по повышению показателей энергетической эффективности при потреблении топливно-энергетических ресурсов;

- организация кратких учебных курсов для работников по основам эффективного использования энергетических ресурсов;

- внедрение элементов системы энергетического менеджмента;

- участие в научно-практических конференциях и семинарах посвященных энергосбережению;

- разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости производств.

Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов. Для решения данной задачи необходимо при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсо- и энергосбережению, соответствующих или превышающих требования федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение.

Поставленные цели и решаемые в рамках данной Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов в учреждении при их потреблении. Достижение поставленной цели позволит во многом реализовать существующий потенциал энергосбережения и создать к 2024 году условия для перехода на энергосберегающий путь развития, что в конечном итоге позволит снизить негативные последствия роста цен на основные виды топливно-энергетических ресурсов.

7.Сроки и целевые показатели реализации Программы

Программа рассчитана на 2026-2028 годы. В ходе реализации программных мероприятий планируется достичь снижения потерь тепловой энергии, воды и электричества, а как следствие, сокращение расходов организации в целом. Ниже приведен ряд целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно обеспечиваться в результате реализации мероприятий, содержащихся в программе. За базовый год взяты значения 2024 г.

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Таблица 5

| № п/ п | Наименования показателей | Единица измерения | Значения целевых показателей по годам* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Исходное (базовое) Значение показателя | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| 1 | Потребление электроэнергии | кВт | 14364 | 14300 | 14200 | 14100 |
| 2 | Потребление природного газа | Гкал | - | - | - | - |
| 3 | Потребление моторного топлива (бензин) | л | - | - | - | -- |

*Фактические значения целевых показателей зависят от сопоставимых условий и могут отличаться от прогнозных

Так как технологический и экономический эффект от реализации программных мероприятий находятся в прямой зависимости от значений перечисленных выше показателей, обязательным условием при выполнении Программы является ежегодное их определение на основе анализа статей затрат производства и результатов деятельности организации в целом.

В случае несоответствия реальных значений данных показателей плановым, необходимо на основе системного анализа определить причину отклонения и при необходимости произвести соответствующую корректировку программных мероприятий. Отклонение на величину, не превышающую 5% от планового значения, следует считать допустимым.

8.Оценка экономической эффективности реализации Программы

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

- сокращение удельных показателей потерь в системе теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения на 3-5 % в год по сравнению с 2024 годом (базовый год).

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

- формирования действующего механизма управления потреблением энергетических ресурсов;

- создания условий для принятия долгосрочных программ энергосбережения;

- внедрения в строительство современных энергоэффективных решений на стадии проектирования; применения энергоэффективных строительных материалов, технологий и конструкций, системы экспертизы энергосбережения.

Наибольшей эффективности использования энергоресурсов удастся достичь только в том случае, если проводимые мероприятия по энергосбережению будут носить комплексный характер и охватывать не только процесс выработки и транспортировки, но и потребления энергоносителей.

Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все организационные и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия труда человека, способствовать повышению производительности труда.

Средний срок окупаемости мероприятий, предложенных в программе, составляет 1,34 года.

9.Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации
Программы

При реализации программных мероприятий руководитель, с учетом содержащихся в настоящем разделе рекомендаций и специфики деятельности организации, организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов.

Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету, контролю за их реализацией и результатами должны быть установлены в должностных регламентах (инструкциях, трудовых контрактах) в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы. Ответственность за невыполнение указанных функций устанавливается приказом руководителя.

Финансирование программных мероприятий осуществляется непосредственно за счет средств организации, предусмотренных на реализацию программы по энергосбережению при наличии средств.

Порядок финансирования программных мероприятий и устанавливает руководитель организации.

Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации программных мероприятий производится в порядке, установленном руководителем организации.

Рассмотрения вопросов о выполнении программных мероприятий осуществляются по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Сроки и форму учета мероприятий и контроля за выполнением утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы устанавливает руководитель - распоряжением.

Руководитель ежегодно, до 01 марта текущего года уточняет перечень и сроки выполнения программных мероприятий, объемы и источники финансирования на следующий год и представляет в установленном порядке эти сведения в администрацию Никольского сельского поселения.

Главные распорядители бюджетных средств, являющиеся органами местного самоуправления, обязаны ежегодно установить для находящихся в их ведении организаций целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими энергетических ресурсов и объема потребляемой ими воды (далее - целевой уровень снижения потребления ресурсов) исходя из необходимости совокупного снижения потребления энергетических ресурсов и воды в целом по указанным организациям.

Целевой уровень снижения потребления ресурсов устанавливается на 3-летний период с 2026 года с последующей его актуализацией на очередной 3-летний период до 1 июля года, предшествующего очередному 3-летнему периоду.

Базовым годом, по отношению к показателям которого в 2026 году на 3-летний период устанавливается целевой уровень снижения потребления ресурсов, является 2024 год.

Для каждого последующего 3-летнего периода базовым годом, по отношению к показателям которого устанавливается целевой уровень снижения потребления ресурсов, является год, предшествующий очередному 3-летнему периоду, на который устанавливается соответствующий целевой уровень снижения потребления ресурсов.

10.ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Администрация Никольского сельского поселения Яранского муниципального района Кировской области

согласно Приложению № 3 приказа от 30.06.2014 № 398 Минэнерго России

Таблица 6

| N п/ п | Наименование мероприятия программы | 2026 г. (первый год действия программы) |  |  |  |  | 2027 г. (второй год действия программы) |  |  |  |  | 2028 г. (третий |  | год действия программы) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливноэнергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливноэнергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливноэнергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натурально м выражении |  | в стоимостно м выражении, тыс. руб. |  |  | в натурально м выражении |  | в стоимостно м выражении, тыс. руб. |  |  | в натурально м выражении |  | в стоимостно м выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объе м, тыс. руб. | кол- во | ед. изм. |  | источник | объе м, тыс. руб. | кол- во | ед. изм. |  | источник | объе м, тыс. руб. | кол- во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Обучение персонала методам энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Осуществление контроля за расходованием электроэнергии, холодной воды, правильной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | эксплуатации электрических приборов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Оптимизация времени использования оргтехники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Регулярное проведение совещаний по энергосбережению | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Соблюдение графиков светового режима в помещениях и на территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Систематическая чистка светильников и окон | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Ежегодная корректировка программы энергосбережения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Мероприятия по информационной поддержке и пропаганде в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (в том числе посредством средств массовой информации учреждения: газеты, информационные стенды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Установка теплоотражающих экранов (фольгированных) за приборами отопления. Утепление дверных и оконных проемов. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Своевременное обслуживание транспортных средств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- |
| Всего по мероприятиям: |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |

- Целевые индикаторы программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации программы СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯРАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ НА 2026-2028 г.г.
в соответствии с Приложением № 2 приказа от 30.06.2014 № 398 Минэнерго России

Таблица 7

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на снабжение учреждения (в расчете на 1 кв.метр общей площади) | кВт*ч./кв.м | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции | Вт*ч /кв.м./ГСО П | - | - | - |
| 3 | Удельный расход холодной воды на снабжение учреждения (в расчете на 1 человека) | куб.м./ чел. | - | - | - |
| 4 | Удельный расход горячей воды на снабжение учреждения (в расчете на 1 человека) | куб.м./ чел. | - | - | - |
| 5 | Потребление природного газа | м3/м2 | - | - | - |
| 6 | Потребление моторного топлива | тут/л | - | - | - |
| 7 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных учреждением, к общему объему финансирования программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности учреждения (%) | % |  |  |  |
| 8 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных учреждением | ед. | 1 | 1 | 1 |

12.ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
АДМИНИСТРАЦИИ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ НА 2026-2028 г.г.

в соответствии с Приложением № 2 приказа от 30.06.2014 № 398 Минэнерго России

Таблица 8

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Экономия в натуральном выражении | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обучение персонала методам энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Осуществление контроля за расходованием электроэнергии, холодной воды, правильной эксплуатации электрических приборов. | 2026-2028 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Оптимизация времени использования оргтехники | Ежемесячно | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Регулярное проведение совещаний по энергосбережению | Ежемесячно | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Соблюдение графиков светового режима в помещениях и на территории | Ежемесячно | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Систематическая чистка светильников и окон | 2026-2028 | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Ежегодная корректировка программы энергосбережения | 2026-2028 | - | - | - | - | - | - |
| 1.7 | Мероприятия по информационной поддержке и пропаганде в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (в том числе посредством средств массовой информации учреждения: газеты, информационные стенды) | 2026-2028 | - | - | - | - | - | - |
|  | ВСЕГО: |  | - | - | - | - | - | - |

| 2 | Технические и технологические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Установка теплоотражающих экранов (фольгированных) за приборами отопления. Утепление дверных и оконных проемов. | 2026-2028 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Своевременное обслуживание транспортных средств | 2026-2028 | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: |  |  |  | - | - | - | - | - |
| ИТОГО: |  |  |  | - | - | - | - | - |

Приложение 1

К программе энергосбережения и повышения энергоэффективности на 2026-2028 годы

Таблица 9

| № п/п | Наименование мероприятия по энергосбережению | Планируемы й срок окупаемости, лет | Экономия ТЭР, натур. выражении |  |  |  | Экономия ТЭР, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе по годам |  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |
|  |  |  |  | 2026г. | 2027г. | 2028г. |  | 2026г. | 2027г. | 2028г. |
| 1 | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обучение персонала методам энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Осуществление контроля за расходованием электроэнергии, холодной воды, правильной эксплуатации электрических приборов. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Оптимизация времени использования оргтехники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Регулярное проведение совещаний по энергосбережению | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Соблюдение графиков светового режима в помещениях и на территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Систематическая чистка светильников и окон | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Ежегодная корректировка программы энергосбережения | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 1. 7 | Мероприятия по информационной поддержке и пропаганде в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (в том числе посредством средств массовой информации учреждения: газеты, информационные стенды) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО: |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Технические и технологические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 1 | Установка теплоотражающих экранов (фольгированных) за приборами отопления. Утепление дверных и оконных проемов. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 2 | Своевременное обслуживание транспортных средств | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ВСЕГО: |  | - | - | - | - | - | - | - | - |

- ОТЧЕТ (форма) О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

согласно Приложению № 4 приказа от 30 июня 2014 № 398 Минэнерго России

КОДЫ

на 1 января 2026 г. Дата

Администрация Никольского сельского поселения Яранского муниципального района Кировской  области

Таблица 10

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на снабжение учреждения (в расчете на 1 кв.метр общей площади) | кВт*ч./кв.м | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |  |  |
| 2 | Потребление природного газа | м3/м2 | - |  |  |
| 3 | Потребление моторного топлива | тут/л | - |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность) (расшифровка)

«	» 	 20__ г.

- ОТЧЕТ (форма) О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И
ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

КОДЫ

на 1 января 2026 г. Дата

Таблица 11

согласно Приложению № 5 приказа от 30 июня 2014 № 398 Минэнерго России

Администрация Никольского сельского поселения Яранского муниципального района Кировской  области

2026 г.

Экономия топливно-энергетических ресурсов

Финансовое обеспечение реализации

| N п/ п | Наименование мероприятия программы | мероприятий |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. |  |  | кол-во |  |  | ед. изм. |  |  |  |
|  |  |  | План | Факт | Отклонени е | План | Факт | Отклонение |  | План | Факт | Отклонение |
| 1 | Обучение персонала методам энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Осуществление контроля за расходованием электроэнергии, холодной воды, правильной эксплуатации электрических приборов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Оптимизация времени использования оргтехники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3 | Регулярное проведение совещаний по энергосбережению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Соблюдение графиков светового режима в помещениях и на территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Систематическая чистка светильников и окон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ежегодная корректировка программы энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Мероприятия по информационной поддержке и пропаганде в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (в том числе посредством средств массовой информации учреждения: газеты, информационные стенды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Установка теплоотражающих экранов (фольгированных) за приборами отопления. Утепление дверных и оконных проемов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Своевременное обслуживание транспортных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| N п/ п | Наименование мероприятия программы | мероприятий |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. |  |  | кол-во |  |  | ед. изм. |  |  |  |
|  |  |  | План | Факт | Отклонение | План | Факт | Отклонение |  | План | Факт | Отклонение |
| 1 | Обучение персонала методам энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Осуществление контроля за расходованием электроэнергии, холодной воды, правильной эксплуатации электрических приборов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Оптимизация времени использования оргтехники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Регулярное проведение совещаний по энергосбережению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Соблюдение графиков светового режима в помещениях и на территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Систематическая чистка светильников и окон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ежегодная корректировка программы энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Мероприятия по информационной поддержке и пропаганде в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (в том числе посредством средств массовой информации учреждения: газеты, информационные стенды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Экономия топливно-энергетических ресурсов

Финансовое обеспечение реализации

| 8 | Установка теплоотражающих экранов (фольгированных) за приборами отопления. Утепление дверных и оконных проемов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| N п/ п | Наименование мероприятия программы | мероприятий |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. |  |  | кол-во |  |  | ед. изм. |  |  |  |
|  |  |  | План | Факт | Отклонение | План | Факт | Отклонение |  | План | Факт | Отклонение |
| 1 | Обучение персонала методам энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Осуществление контроля за расходованием электроэнергии, холодной воды, правильной эксплуатации электрических приборов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Оптимизация времени использования оргтехники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Регулярное проведение совещаний по энергосбережению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Соблюдение графиков светового режима в помещениях и на территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Систематическая чистка светильников и окон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ежегодная корректировка программы энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Мероприятия по информационной поддержке и пропаганде в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (в том числе посредством средств массовой информации учреждения: газеты, информационные стенды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Экономия топливно-энергетических ресурсов

Финансовое обеспечение реализации

| 8 | Установка теплоотражающих экранов (фольгированных) за приборами отопления. Утепление дверных и оконных проемов. | Средства бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с начала года реализации программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность) (расшифровка)

«	» 	 20__ г.